## ORÇAMENTO
P L A N I L H A O R Ç A M E N T Á R I A E S T I M A T I V A
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO NO PARQUE DISTRITAL DE SÃO SEBASTIÃO, BAIRRO DO BOSQUE
ENDEREÇO: |  | PARQUE DISTRITAL DE SÃO SEBASTIÃO - BAIRRO DO BOSQUE, EM SÃO SEBASTIÃO-DF
ÁREA (m²) |  | 6.010,00m² (SEIS MIL E DEZ METROS QUADRADOS)
CONTRATANTE |  | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA-XIV
RESPONSÁVEL PLANILHA
FONTE MERCADOLÓGICA |  | SINAPI - SERVIÇOS E INSUMOS (ref.: 03/2022) FONTE: SITE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/DF E COTAÇÕES DE MERCADO
VALOR TOTAL DA OBRA: |  | 0
ITEM | COD |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO
1.0 | S E R V I Ç O S P R E L I M I N A R E S / A D M I N I S T R A Ç Ã O L O C A L
1.1 |  | CAU/CREA | ART/RRT | un | 1 |  | 0
1.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 264 |  | 0
1.3 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 128 |  | 0
1.4 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 4 |  | 0
1.5 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1440 |  | 0
1.6 | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 240 |  | 0
1.7 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 12 |  | 0
1.8 | 10775 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALT. 2,50, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO SEM DIVISORIAS | mês | 4 |  | 0
1.9 | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | mês | 4 |  | 0
1.10 | 37524 | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | m | 310 |  | 0
1.11 | COMPOSIÇÃO 1.11 | SINAPI | ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA | un | 1 |  | 0
1.12 | COMPOSIÇÃO 1.12 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA | un | 1 |  | 0
1.13 | COMPOSIÇÃO 1.13 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ESGOTO | un | 1 |  | 0
1.1 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES
1.1.1 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 3.6 |  | 0
1.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 3.6 |  | 0
1.1.3 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³Xkm | 108 |  | 0
1.1.4 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³Xkm | 43.2 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
2.0 | T E R R A P L A N A G E M
2.1 | REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL DO TIPO GRAMÍNEA (ÁREA DA ARQUIBANCADA)
2.1.1 | 101128 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGOR IA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | m³ | 2.43 |  | 0
2.1.2 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³Xkm | 72.9 |  | 0
2.1.3 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2.43 |  | 0
2.1.4 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³Xkm | 29.16 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
2.2 | M O V I M E N T A Ç Ã O D E S O L O ( C O R T E / A T E R R O )
2.2.1 | 101128 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGOR IA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | m³ | 1316.25 |  | 0
2.2.2 | 100939 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 | m³Xkm | 85.56 |  | 0
2.2.3 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 1316.25 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
2.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO DE BASE (CASCALHO DE CAVA)
2.3.1 | 4743 | SINAPI | CASCALHO DE CAVA | m³ | 877.5 |  | 0
2.3.2 | 4743 | SINAPI | CASCALHO DE CAVA | m³ | 90 |  | 0
2.2.3 | 95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³Xkm | 29025 |  | 0
2.2.4 | 95427 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³Xkm | 29025 |  | 0
2.2.5 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 967.5 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL DO ITEM: | [5 empty] | 0
3.0 | CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA
3.1 | COTAÇÃO DE MERCADO | SINAPI | GRAMA SINTETICA, ALTURA /ESPESSURA DE 52MM, FIBRILADO, 100% POLIETILENO, BASE TRIPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MAO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM) | m² | 5185 |  | 0
3.2 | COMPOSIÇÃO 3.2 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 7,32x2,44m | un | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
4.0 | DRENAGEM SUBTERRÂNEA
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 98.54 |  | 0
4.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 328.48 |  | 0
4.3 | 9833 | SINAPI | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | m | 727 |  | 0
4.4 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 |  | 0
4.5 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 |  | 0
4.6 | 3668 | SINAPI | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO | un | 14 |  | 0
4.7 | 102712 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | m² | 464.14 |  | 0
4.8 | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE(PARA PREENCHIMENTO DE VALAS) | m³ | 109.42 |  | 0
4.9 | 95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³Xkm | 3282.6 |  | 0
4.10 | 3777 | SINAPI | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | m² | 6222 |  | 0
4.11 | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
5.0 | BASE DRENANTE
5.1 | 4741 | SINAPI | PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 103.7 |  | 0
5.2 | 4720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 51.85 |  | 0
5.3 | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 207.4 |  | 0
5.4 | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 259.25 |  | 0
5.5 | 95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³Xkm | 18666 |  | 0
5.6 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRA. AF_11/2019 | m³ | 622.2 |  | 0
5.7 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m² | 5185 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
6.0 | A L A M B R A D O
6.0.1 | COMPOSIÇÃO 6.0.1 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 COM ACRECIMO DE BARRA 6,3MM PARA AMARRAÇÃO DE TELA. | m² | 1452 |  | 0
6.0.2 | COMPOSIÇÃO 6.0.2 | SINAPI | ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DO TIPO MÃO DE FORÇA | m | 432.2 |  | 0
6.0.3 | 101112 | SINAPI | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | m³ | 4.6 |  | 0
6.0.4 | COMPOSIÇÃO 6.0.4 | SINAPI | PINTURA DE ALAMBRADO COM TINTA ESMALTE | m² | 1500 |  | 0
6.0.5 | 3106 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS) | Unid. | 2 |  | 0
6.0.6 | 11447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Unid. | 6 |  | 0
6.1 | VIGA BALDRAME PARA FIXAÇÃO DE ALAMBRADO (20X30)
6.1.1 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 19.38 |  | 0
6.1.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 19.38 |  | 0
6.1.3 | 92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | kg | 828.75 |  | 0
6.1.4 | 34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | kg | 828.75 |  | 0
6.1.5 | 92875 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015 | kg | 345.53 |  | 0
6.1.6 | 32 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | kg | 345.53 |  | 0
6.1.7 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 43.8 |  | 0
6.1.8 | 6212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 43.8 |  | 0
6.1.9 | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Kg | 1 |  | 0
6.1.10 | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Kg | 2 |  | 0
6.1.11 | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 80 |  | 0
6.1.12 | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 80 |  | 0
6.1.13 | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 80 |  | 0
6.1.14 | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 80 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
7.0 | C A L Ç A D A S
7.1 | COMPOSIÇÃO 7.1 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 8CM DE ESPESSURA | m² | 834.75 |  | 0
7.2 | 4059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | m | 554 |  | 0
7.3 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 41.73 |  | 0
7.4 | 100576 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILISO AF_11/2019 | m² | 834.75 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
8.0 | A R Q U I B A N C A D A
8.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.95 |  | 0
8.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 18.9 |  | 0
8.3 | 103318 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 120.6 |  | 0
8.4 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 120.6 |  | 0
8.5 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 120.6 |  | 0
8.6 | 4743 | SINAPI | CASCALHO DE CAVA | m³ | 77.76 |  | 0
8.7 | 95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³Xkm | 2332.8 |  | 0
8.8 | 95427 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³Xkm | 2332.8 |  | 0
8.9 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 77.76 |  | 0
8.10 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF _07/2016 | m² | 86.4 |  | 0
8.11 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 120.6 |  | 0
8.1 | ALVENARIA DE DELIMITAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO CADEIRANTE
8.1.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.08 |  | 0
8.1.2 | 103318 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 10 |  | 0
8.1.3 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 10 |  | 0
8.1.4 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 10 |  | 0
8.1.5 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 10 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
9.0 | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM CAIXA PARA BOCA DE LOBO E TAMPÃO EM CONCRETO
9.1 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m |  | 157.43 | 0
9.2 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF _07/2016 | m² |  | 87.19 | 0
9.3 | 97935 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | Un. |  | 793.53 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
10.0 | GRAMA PARA TALUDES
10.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² |  | 12.64 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 0
TOTAL: | [5 empty] | 0
BDI 23,15%: | [5 empty] | 0
TOTAL: | [5 empty] | 0

## Composição
COMPOSIÇÕES DE PREÇO
ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA
1.11 | UNIDADE CONSIDERADA DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.8.1 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 |  | 0
1.8.2 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 |  | 0
1.8.3 | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 |  | 0
1.8.4 | 1419 | SINAPI | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | un | 1 |  | 0
1.8.5 | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | un | 0.056 |  | 0
1.8.6 | 3907 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 |  | 0
1.8.7 | 6033 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" | un | 1 |  | 0
1.8.8 | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.005 |  | 0
1.8.9 | 3729 | SINAPI | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2", COMPLETO | un | 1 |  | 0
1.8.10 | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.002 |  | 0
1.8.11 | 12773 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" | un | 1 |  | 0
1.8.12 | 98461 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P | un | 1 |  | 0
1.8.13 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 110 |  | 0
ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA | [6 empty] | 0
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA
(ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A . AF_07/2020_P)
1.12 | UNIDADE CONSIDERADA DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.9.1 | 1094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | un. | 1 |  | 0
1.9.2 | 3398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | un. | 1 |  | 0
1.9.3 | 4346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | un. | 3 |  | 0
1.9.4 | 11267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | un. | 2 |  | 0
1.9.5 | 11864 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | un. | 1 |  | 0
1.9.6 | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un. | 4 |  | 0
1.9.7 | 14153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | un. | 0.06 |  | 0
1.9.8 | 34643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | un. | 1 |  | 0
1.9.9 | 39809 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | un. | 1 |  | 0
1.9.10 | 39996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | m | 0.1664 |  | 0
1.9.11 | 39997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | un. | 2 |  | 0
1.9.12 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 |  | 0
1.9.13 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 |  | 0
1.9.14 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6.05 |  | 0
1.9.15 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 1 |  | 0
1.9.16 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 1 |  | 0
1.9.17 | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 1 |  | 0
1.9.18 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 |  | 0
1.9.19 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un. | 1 |  | 0
1.9.20 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 1.95 |  | 0
1.9.21 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un. | 1 |  | 0
1.9.22 | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un. | 2 |  | 0
1.9.23 | 2731 | SINAPI | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 24 |  | 0
1.9.24 | 5044 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | un | 1 |  | 0
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA | [6 empty] | 0
ENTRADA PROVISÓRIA DE PONTO DE ESGOTO
1.13 | UNIDADE CONSIDERADA DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.10.1 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 0
1.10.2 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 0
1.10.3 | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 0
1.10.4 | 93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 1 |  | 0
1.10.5 | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.5 |  | 0
1.10.6 | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRACO COM 1000 CM3 | UN | 0.2 |  | 0
1.10.7 | 90694 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 110 |  | 0
ENTRADA PROVISÓRIA DE PONTO DE ESGOTO | [6 empty] | 0
TRAVES OFICIAIS (Produzido em estrutura em aço carbono 4", pintura eletrostática, esmalte sintético que proporciona maior resistência as intempéries. Chumbada e requadrada. Medida: 7,32 x 2,44mt
3.2 | UNIDADE CONSIDERADA DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
3.2.1 | 21151 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | m | 28.5 |  | 0
3.2.2 | 40626 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50KG/M (NBR 5580) | m | 37.04 |  | 0
3.2.3 | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3 |  | 0
3.2.4 | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 0
3.2.5 | 100725 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (Memoria de calculo de pintura (0,157*63,44:9,64m²) | m² | 9.64 |  | 0
TRAVES OFICIAIS | [6 empty] | 0
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (com quadrantes circundados por aço, ponteados por solda a cada 20cm, travando a tela)
6.0.1 | UNIDADE CONSIDERADA DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | METRO QUADRADO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
6.1.1 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 1 |  | 0
(LATERAL: 89 *4 = 356 * 2 lados = 712m2 / (LATERAL DIADONAIS: (8+2)*2 * 2 LADOS = 40M2 / (FUNDOS: 65*6 = 390 * 2 lados = 780m2, GERAL= 1532M2
6.1.2 | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 |  | 0
6.1.3 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 |  | 0
6.1.4 | 39914 | SINAPI | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | Kg | 0.001 |  | 0
6.1.5 | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA (somatório 241+235 Kg / 1532m2) | kg | 0.3107 |  | 0
(LATERAL: (38 peças de 4m = 152m) +(6 peças de 6m = 36m) + (2 peças diagonais de 2m = 4metros) + (3 peças de 85m = 255m), total de 447 metros* 2 lados = 894 metros * (0,245Kg/m) = 219, 03KG * 10% = 241Kg
(FUNDOS: (32 peças de 6m = 192m) +(4 peças de 61m = 244 metros), totalde 436 metros* 2 lados = 872 metros * (0,245Kg/m) = 219, 03KG * 10% = 235Kg
EXECUÇÃO DE ALAMBRADO | [6 empty] | 0
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DO TIPO DE FORÇA (lateral: travamento na estrutura em dois pontos, fundos: travamento na estrutura em 3 pontos)
6.0.2 | UNIDADE CONSIDERADA DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | METRO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
6.2.1 | 7698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | m | 1 |  | 0
LATERAL (parte mais baixa): 28 tubos de 4,60 metros de altura, sendo 60cm chumbado em broca de concreto = 128,80metros + (2 travas de 0,5m por tubo = 28m, TOTALIZANDO = 156,80 metros
FUNDOS (parte mais alta): 34 tubos de 6,60 metros de altura, sendo 60cm chumbado em broca de concreto = 224,40metros + (3 travas de 0,5m por tubo = 51m, TOTALIZANDO = 275,40metros
6.2.2 | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 |  | 0
6.2.3 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 |  | 0
6.2.4 | 39914 | SINAPI | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | Kg | 0.001 |  | 0
EXECUÇÃO DE ALAMBRADO (MÃO DE FORÇA - ESTRUTURA DE TRAVAMENTO) | [6 empty] | 0
PINTURA DE ALAMBRADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR AZUL
6.0.4 | UNIDADE CONSIDERADA DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | METRO QUADRADO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
LATERAL: 90*4 = 360M2 * 2 LADOS = 720M2
FUNDOS: 65*6 = 390M2 * 2 LADOS = 780M2
6.2.3.1 | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 |  | 0
6.2.3.2 | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 |  | 0
6.2.3.3 | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.015 |  | 0
6.2.3.4 | 43647 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE | L | 0.09 |  | 0
6.2.3.5 | 38393 | SINAPI | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UNID. | 0.006 |  | 0
6.2.3.6 | 38392 | SINAPI | PROLONGADOR / EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M | UNID. | 0.002 |  | 0
6.2.3.7 | 13 | SINAPI | ESTOPA | Kg | 0.01 |  | 0
EXECUÇÃO DA PINTURA DO ALAMBRADO | [6 empty] | 0
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (8CM ESPESSURA)
7.1 | UNIDADE CONSIDERADA DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | METRO QUADRADO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
7.1.2 | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.002 |  | 0
7.1.3 | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 2 |  | 0
7.1.4 | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG. | 0.0067 |  | 0
7.1.5 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 8 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 0.08 |  | 0
7.1.6 | 42409 | SINAPI | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG. | 0.4 |  | 0
7.1.7 | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0574 |  | 0
7.1.8 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2192 |  | 0
7.1.9 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3034 |  | 0
7.1.10 | 95270 | SINAPI | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.0145 |  | 0
7.1.11 | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m | 1 |  | 0
EXECUÇÃO DE PASSEIO | [6 empty] | 0